구 매 사 양 서

품명	모델명	상세규격	수량	비고
스토 리지	ㅇ 2.4TB 10K SAS Disk 타입 U 60TB	□ 기본 명세 ㅇ 제품분류 : 스토리지 ㅇ 제품 구성 - 컨트롤러 이중화 (Symmetric Active/Active LUN Processing IO 처리 가능) - 16Gbps FC 16port 제공 - 최대 확장성 : 16/32Gbps FC 16port 또는 iSCSI 10Gbps Base-T 8port - 벡엔드 인터페이스 12GB/s SAS 방식 - 디스크 확장성 : 252개 이상 장착 지원, 물리적 용량 최대 5PB 이상 확장 지원, 다양한 디스크 타입 지원 - 용량 : 2.5인치 10K rpm disk로 Usable 60TB 이상 제공(압축·중복제거를 포함하지 않은 용량, RAID5 6D1P 기준, 1 Spare) - Controller 기반의 Hardware RAID 1+0, 5, 6 지원 - 캐시메모리 128GB 이상 제공 (SSD 및 S/W 방식 제외) - UNIX, Windows, Linux 등 다양한 OS 지원 - 별도 추가 장비 없이 Active/Active 스토리지 이중화 솔루션 구성 가능 - 스토리지 컨트롤러 기반 이기종 스토리지 가상화 기능 제공 - Snapshot, 1:1 full copy본의 BCV를 포함한 내부복제 솔루션 제공 - 주기적 데이터 전송 방식이 아닌 실시간 비동기 방식으로의 원격복제 지원 - GUI 기반의 스토리지 관리 SW 제공 - 온라인 중 펌웨어 업그레이드 기능 제공 - Power, Fan 등 스토리지 주요 구성요소의 Hot Swap 및 이중화 제공 - 전원 장애 시 캐시데이터 보호기능 제공 - LUN, WWN, 포트별 성능 제한을 위한 QoS 기능 제공 - 단일 LUN 사이즈 최대 256TB 및 LUN 최대 16,384개 이상 지원 - 원활한 유지보수를 위한 OEM 제품이 아닌 제조사 정품의 스토리지 제공 - 스토리지와 동일 제조사 콘솔 제공 - CD-KEY 인증을 통한 관리 제공 - 기존 장비와의 호환성 유지(기술지원확약서 제출)	1

□ 사 업 명: 디지털포렌식센터 운영지원 장비 구입

□ 납품기한: 계약체결일로부터 15일 이내

□ 업체선정방법: 수의(총액)소액-견적입찰(2인 이상 견적제출)

□ 유사식별번호: 컴퓨터서버(4321150102)

□ 입찰참가자격

①「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조의 규정에 의한 요건을 갖춘 자

②「중소기업기본법」제2조에 따른 소기업자 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에

따른 소상공인으로서,「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업·소상공인

확인서를 소지한 자

※ 다만, 확인서를 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 신청한 업체는 입찰참가가 가능하나 다음의

어느 하나에 해당하는 경우에는 참가자격이 없습니다.

- 적격심사 서류제출 마감일까지 확인서가 발급되지 않은 경우

- 발급된 확인서가 입찰참가자격의 기업구분과 다른 경우

- 발급된 확인서의 유효기간 시작일이 전자입찰서 제출 마감일 이후인 경우

- 전자입찰서 제출 마감일 이후 확인서를 신청한 경우

③ 업종제한 : 입찰공고일 전일까지 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드1468)로 등록된 업체